투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시 동부도로사업소장(시설보수과장)
(경유)
제목	석촌호수교 보도 및 옹벽 일부 철거 관련 업무협의

1. 우리 본부에서 시행 중인 「잠실역 버스환승센터 조성사업」과 관련입니다.

2. 위 공사 시행 중 귀 사업소에서 유지관리 중인 석촌호수교의 보도 및 옹벽 일부 철거가 필요하여 아래와 같이 협의하오니 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 철거사유 : 공사 중 교통소통대책 자문회의 심의결과에 의한 현황차로 및 보도 유지를 위한 양방향 가설교량(보도교) 설치

나. 철거물량 및 시공계획

- 보도 240㎡×2개소 : 보도철거 후 차도포장

- 차량용 방호난간 37m×2개소 : 철거 후 이동 설치

- 보행난간 37m×2개소 : 철거/가설교량 난간으로 대체

- 교대 보호옹벽 2.8㎡×4개소 : 가설교량 하부에 저촉

다. 공사기간 : 2014년12월12일 ~ 2016년 9월말

라. 복구방법 : 석촌호수교 확장계획 확정 후 별도 협의

붙 임 : 관련자료 각1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	장기철		토목총괄과장	김영수		토목부장	12/05 노우성
협조자	주무관	최진우
시행	토목부-24196	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 3층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2546	/전송	02)3708-2599	/	jjang2235@seoul.go.kr	/	대시민공개