작업일지(12/3,4)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	代서규석	12/05 우종근
2014년 12월 3.4일 수,목요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 눈, 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 12/4 1. 수탁공사 건. 신길동 2342번지,외1개소. D300/D40 신축 인입관 완료함. 2. 유관공사건 대림동 812-14번지 하수관공사로(PVCD100*40m) 부분 교체임. 포장전 공사 준비요청함. 12/3 1. 누수복구후 점검 건. 대림2동 1031-2공사후, 캡작업 하수관내 아데로 고정함. 2. 옥내배관 교체공사 건 남성 아파트1동
밸브조절 및 민원처리
밸브조절		529
수계전환, 유수율밸브확인		4
수질민원•불출수•녹물		24
누수복구, 불용관,훈련	1	17
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관공사	1	52
저수조조사,직결급수		3
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		38
유관공사	1	27
재개발, 재건축		31
소블록 배관망정리
봉사, 배관도 점검	1	36
비굴착,수탁 ,시비		19
기타
이설건
학교음수대		2
퇴수작업,