문서번호	여의도공원관리사무소-8376
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장
한훈수	이용원	12/05 박원근
협 조

『선유도공원 화장실』

시설물 보수 계획

2014. 12.

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

선유도공원 화장실 시설물 보수계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

선유도공원내 화장실 위생기구 및 부품을 2002년도 개원 이후 현재까지 사용하고 있는 바, 미관을 저해하고 노후로 인한 잦은 고장으로 제 기능을 하지 못하고 있어 관련 시설물(소변기 센셔 등)을 교체하여 화장실 유지에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		개 요

❍ 목 적

선유도공원 화장실내 위생기구 및 소모성 부품을 교체 시공하여 쾌적하고 깨끗한 화장실로 개선 공원이용객의 불편을 해소하고 깨끗하게 보수하여 화장실 유지관리에 철저를 기하고자 함.

❍ 장 소 : 관리동 및 야외화장실, 나루까페

❍ 보수내역 : 산출기초조사서 참조

- 각종 부품 교체 및 벽면, 위생기기 연결부분 보수 등

Ⅱ		화장실 현황

❍  공원내 화장실 : 관리사무소 1층, 이야기관 2개소(지하, 1층), 야외화장실, 나루카페

- 세면기 32개, 소변기 16개, 양변기 32개, 장애인용 8개

번호	구 분	계				여 자			남 자
		세면기	소변기	양변기	장애인	세면기	양변기	장애인	세면기	소변기	양변기	장애인
계		32	16	32	8		23	4		16	9	4
1	관리사무소 1층	10	5	11	2	5	8	1	5	5	3	1
2	이야기관 1층	4	2	4	2	3	3	1	2	2	1	1
3	이야기관 지하층	4	2	3	2	2	2	1	2	2	1	1
5	야 외 화 장 실	12	6	11	2	6	8	1	6	6	3	1
4	나루카페 1층	2	1	3	-	1	2	-	1	1	1	-

Ⅲ		추 진 방 법

❍ 보수기간 : 2014. 12. 10(수) ~ 12(금) [예정]

❍ 보수방법 : 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 규정

- 화장실 보수 전문업체에  견적의뢰, 견적서 제출업체 중 저렴한 업체인 아래 업체에 보수 시행

․ 보수업체

▷ 영신인테리어 대표 : 김봉수(☏*************)

▷ 주소 : 영등포구 양평동 6가 24

❍ 지출방법 : 보수 완료 후 채주 청구에 의한 결재 계좌에 입금 조치

❍ 소요예산 : 금4,125,000원

❍ 예산과목 : 선유도공원유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02).

붙임 : 현황사진 1부.

관리사무소 남자화장실	관리사무소 남자화장실 소변기 센셔
나루카페 양변기 바닥면 백시멘트 메지 탈락 누수	나루카페 남자화장실 소변기 센셔 고장