	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	안전사고 방지 강조지시(알림)

1. 안전지원과-5550(2014.3.10.)호『소방공무원 보건안전 및 복지 집행 계획

알림』와 관련입니다.

2. 2014.11.20. 대전광역시 서구 둔산동 대전도시철도 시청역 지하1층 변전실에서 발생한 안전사고와 관련하여 각 부서장은 직원에게 안전교육을 철저히 하시기 바랍니다.

가. 사고사례

일 시	장 소	사 고 내 용
2014.11.20.(목) 08:06	대전광역시 서구 둔산동 대전도시철도 시청역	대전 시청역에서 발생한 화재를 이산화탄소 소화설비가 작동해 조기 진화했지만 이 공간에 접근한 소방관이 질식해 병원으로 이송되는 사고

나. 안전수칙 강조사항

- 현장 내부에 진입하는 대원은 개인안전장구를 착용하고 2인 1조로 행동하는 것을 원칙으로 한다.

- 고압설비 화재 시 유독연기가 발생함으로 신체보호장비 반드시 착용하고, 주위를 자세히 살피고 붕괴의 우려가 없는지 확인하며 진입한다.

- 인명구조나 위험차단 등 긴급대응조치 외에 전기시설에 방수 및 접근·접촉 금지(이산화탄소 등 적응성 있는 소화약제 사용)

붙임: 1. 현장소방활동 안전관리지침 1부.

2. 현장활동 대응지침 1부.

3. 전기화재 진압과 소방전술 1부.

4. HFC-23 청정소화약제설비 1부. 끝.

	현장대응단장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,예방과장,거여119안전센터장,방이119안전센터장,잠실119안전센터장,종합운동장119안전센터장,가락119안전센터장
3안전담당	김재열		지휘3팀장	김종산		현장대응단장	12/05 허병일
협조자
시행	현장대응단-8925	(		)	접수		(		)
우	138-915	서울특별시 송파구 석촌호수로 151 잠실119안전센터	/
전화	02-409-0059	/전송	02-409-8119	/		/	대시민공개