함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중랑소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	타이머형 가스차단기 설치에 따른 검수결과 제출

1. 예방과-14824(2014.12.2.) “2014년도 타이머형 가스차단기 추가 설치 완료에 따른 검수 요청”과 관련입니다.

2. 위와 관련 우리센터 관내 2014년도 타이머형 가스차단기 추가설치 완료에 따른 가스차단기․퓨즈콕 설치 및 작동여부, 가스누출 여부 등을 검수하여 결과를 아래와 같이 제출 합니다.

◁ 아    래 ▷

연번	설치 확인 (검수자)	설치대상		설치완료		비 고
		가스차단기	퓨즈콕 (밸브교환)	가스차단기	퓨즈콕 (밸브교환)
1	3팀장: 위.남형관 직원: 장.한원철	4세대	3	4세대	3	홀몸어르신:3 장애인:1

붙 임 :  타이머형 가스차단기 설치자 명단 현황 1부.  끝.

	면목119안전센터장
담당자	한원철		3팀장	남형관		119안전센터장	12/05 유인길
협조자
시행	면목119안전센터-4202	(		)	접수		(		)
우	131-835	서울 중랑구 면목4동 727-250	/
전화	02-435-0119	/전송	02)435-0119	/		/	대시민공개