	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 보수완료에 따른 검수 결과보고(2차)

1. 재난대응과-6858(2014.12.3.)호 『소방용수시설 보수완료에 따른 검수 알림(2차)』와 관련입니다.

2. 위와 관련 금호119안전센터 소방용수시설 보수 완료에 따른 검수결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 확인대상 : 3개소 (보수완료 3개소)

나. 확인내용 : 외관상태 및 기능상 출수 ․ 수압상태 적정 여부

다. 소방용수 119소방행정정보시스템 정비

1) 사용가부 : 고장-> 양호 등록

2) 검수(출수) 사진 등록 및 위치도, 전경사진 정비

붙임 : 1. 소화전 보수 목록 1부.

2. 소화전 관리카드(별도첨부) 1부.  끝.

	금호119안전센터장
담당자	이종만		진압3대장	김재훈		센터장	12/05 代김재훈
협조자
시행	금호119안전센터-4500	(		)	접수		(		)
우	133-800	서울 성동구 금호동1가 179-3	/
전화	02-2291-1119	/전송	02-2297-3119	/	2010122180@seoul.go.kr	/	대시민공개