정 기 점 검  보 고 서

(시설물명 : 도림천1복개구조물)

문서번호	시설보수과-5047
보존기간	년
결재일자	2014.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
정성오		김찬구	12/07 민승기
협조
	주무관		금종융

시 설 물 명			도림천1복개구조물		시설물 개요 폭 : 5.5~30.0m, 연장 : 21,90m				법정구분 (1종)	준공연도 완전복개 1992년 부분복개 1999년
관 리 책 임 자			남부도로사업소 시설보수과				직 급		지방시설주사보			정성오
점 검 자			남부도로사업소 시설보수과				주 점 검 자		지방시설주사보			정성오
							합동점검자		지방시설주사			금종융
□ 점검일시 : 2014. 12. 5.(금) □ 점검구간 : 부분복개 우안 전체 □ 점검 구간 및 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항											조 치 후 이상발생 여 부		비 고
연번	위 치			손상내용		손상 규모	손상 등급	조치내용
1	부분복개 우안			아스콘포장 일부 망상균열		-	-	주의관찰 및 향후 예산확보후 보수예정					#1
□ 새로운 이상 발생 현황
위치		손상내용				손상규모	손상 등급	조치계획			전 문 가 자문여부		비 고
		특이사항 없음

붙임 : 위치도 및 사진 1부 .  끝.

□ 시설물 위치도

□ 시설물 전경사진

부분복개(우안) 상부 전경	부분복개(우안) 하부 전경

□ 이전 점검 현황사진

	사 진 없 음
#1, 부분복개(우안) 상부 아스콘포장 망상균열