문서번호	교량보수과-8406
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	북부도로사업소장
김시련		유제천	12/08 이승진
협조

내부순환로(정릉동) 구조개선공사(진출램프)

(하자기간 만료전 하자보수 보고)

2014.   12.

북부도로사업소

(교량보수과)

내부순환로(정릉동)구조개선공사 하자기간 만료전 하자보수 보고

우리 사업소에서 유지 관리하고 있는 국민대램프『내부순환로(정릉동) 구조 개선공사(진출램프)』에 대하여 하자만료 기간이 도래되어 하자기간 만료전 하자부분에 대하여 하자보수 완료되었기에 보고 함.

※ 한재연 2014-232호(2014. 12. 08), “국민대팸프 하자보수 검토 제출”에 의거

Ⅰ	공사개요

공 사 명 : 내부순환로(정릉동) 구조개선공사

공사개요

1) 시설물 명 : 국민대램프교(B=6.0m,  L=315.0m)

2) 위     치 : 성북구 정릉동 국민대 앞(내부순환로)

3) 하자규모

구 분		단위	손상물량		비 고
			개소	수량
바닥하면	Con’c파손	㎡	4	4.27
거더	도장박리	㎡	1	0.31
하부구조	박리박락 파손 등	㎡	3	12.91
	균열(0.3mm)미만 등	m	2	11.8

하자기간 : 2007. 12. 12 ~ 2014. 12. 11

시 공 사 : 경남기업주식회사

보증회사 : 건설공제조합

Ⅱ	현 황

추진현황

▫ 2014.04.21~현재 : 북부고가교 외 1개소 정밀점검 및 정밀안전진단 용역 수행

▫ 2014. 08. 19 : 하자기간 만료전 하자점검에 따른 조치 계획보고

▫ 2014. 08. 19 : 하자보수 요청

▫ 2014. 11. 03 : 하자보수 착공계 제출

▫ 2014. 12. 01 : 내부순환로(정릉동) 구조개선공사(진출램프) 하자보수 준공계 제출

▫ 2014. 12. 05 : 하자보수 내역 점검(한국재난연구원 합동)

▫ 2014. 12. 08 : 국민대램프 하자보수 검토서 제출(한국재난연구원)

Ⅲ	보고내용

2014.4.21 ~ 현재 기간동안 실시 중에 있는 북부고가교 외 1개소정밀점검 및 정밀안전진단 용역수행 과정에서 발견된 손상부분 중 하자 기간에 해당되는 부분에 대하여 시공사로 하여금 하자보수토록 통보한 내용으로,

2014. 12. 01 하자보수 준공계가 제출됨에따라 2014. 12. 05 한국재난연구원과 합동점검 결과 보수부분이 양호한 것으로 판단되어 한국재난연구원 한재연 2014-232(2014.12.8.)호에 의거 “국민대램프 하자보수 검토”제출에 따라 이상이 없으므로 최종 하자보수 처리를 종결하고자 합니다.  끝.