생명을 구하는 황금시간, ‘소방차 길 터주기’에 동참합시다!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년 소방용수시설 신설대상 검수 지시(수정 알림)

1. 관련근거

가. 강동수도사업소 시설관리과-18793(2014.11.28.)호 “소화전 설치 내역 통보”[오류 공문]

나. 현장지휘대-10570(2014.12.3.)호 “2014년 소방용수시설 신설대상 검수 지시”

다. 암사119안전센터 현장확인 후, 대응총괄팀 유선보고(2014.12.5. 14:23)

라. 본서 용수담당 수도사업소 공사내역 확인

2. 소방용수시설 신설공사 완료분에 대한 검수 확인을 요청하오니, 고덕119안전센터장은 업무진행에 만전을 기해주시기 바랍니다.

※ 강동수도사업소 시설관리과 “소화전 설치 내역 통보” 내역에 오류(주소 오기 1개소,

주소 오기 및 중복대상 통보 2개소)가 있어 기존 검수 지시를 수정하여 알림합니다.

가. 대   상 : 지하식 1개소 [붙임1 참조]

나. 확인사항

1) 출수압 및 지하식소화전 심도, 배수상태 등 정상시공 여부

2) 주차구획선 간섭, 소화전 위치 불량 등 각종 민원 제기 우려 대상 여부

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상유무 등

3. 행정사항

가. 검수 후 인수인계된 소화전은 추후 공사 관련 불량 및 민원 발생시 본서(센터)에서 해결할 수 없는 경우가 대부분인 바 각 119안전센터장은 철저한 검수로 사고를 미연에 방지해 주시길 당부드리며,

나. 검수결과는 12월 11일(목)한 현장지휘대로 공문(붙임2 작성) 보고하여 주시길 바랍니다.

붙임  1. 소화전 신설 내역(2014.11.28. 통보분) 1부.

2. 소방용수시설 신설대상 확인결과(서식) 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	성내119안전센터장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,암사119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	유승용		대응총괄팀장	김영권		현장지휘대장	12/08 박만영
협조자
시행	현장지휘대-10728	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내동길 39	/
전화	02-483-0119	/전송	02-489-2119	/	fireman80@seoul.go.kr	/	대시민공개

업무일몰일 : 2014.12.11.