문서번호	정수과-4617
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		12/08 代정희중
협조
	주무관		윤현진

정수약품(CO2) 관리대장

2014. 12.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2014년 정수약품 CO2 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 약품관리 현황 (1정수장)			이산화탄소 약품관리 현황 (2정수장)
11월	입고량	사용량	잔고량	입고량	사용량	잔고량
이월량			14,544			투입점검 준비중
1	0	558	13,986
2	0	796	13,190
3	0	552	12,638
4	0	568	12,070
5	0	662	11,408
6	0	583	10,825
7	0	597	10,228
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계		4,316
소 계	206,680	192,555
총 계		196,871

끝.