염소 분산 주입시설 가동중지 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박준진	최동원	12/08 정의석

	우리사업소 공릉배수지에 설치된 염소 분산 주입시설의 원수라인 파손에 따른 시설을 가동 중지하고 아래와 같이 보고합니다.
2014. 12. 08
복명자 : 직 공업7급 성명 : 박준진

□ 시설 파손 내용

○ 일    시 : 2014.12.07.  14:00경

○ 내   용 : 소금물 생산을 위한 원수 공급라인에서 누수 발생

○ 파손지점 : 소금탱크 전단 원수라인

□ 조치내용

○ 염소 분산 주입시설 가동중지

○ 냉온조절장치 후단 원수라인 밸브 폐쇄

○ 주입시설 제작업체에 유선연락하여 ‘14.12.08(월) 보수 예정. 끝.