액화산소 수불대장(2014.12.7)

주무관	정수과장
이경철	12/08 현인식

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			14,156			12,370	642톤
12/1		320	13,836		606	11,764
12/2		625	13,211		602	11,162
12/3		518	12,693		601	10,561
12/4		630	12,063		606	9,955
12/5		518	11,545		591	9,364
12/6		459	11,086		596	8,768
12/7		504	10,582		593	8,175
누 계	0	3,574		0	4,195

단위 : kg