	노원소방서
수신	서울특별시긴급구조통제단장
(경유)
제목	노원구 상계동 일반주택 화재 현장대응 운영일지 작성 보고(노원)

1. 소방행정과-2240(2014.9.4.)호『2014년 소방서 성과평가 계획(변경)』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리서 2014.12.6.(토).10:21분경에 발생한 노원구 상계동 일반주택 화재와 관련 시간대별 대응 절차 및 조치사항 등에 대한 운영일지를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 일시 : 2014. 12. 6.(토) 10;21

나. 장소 : 노원구 덕릉로141길 22(상계동 5-11)

다. 내용 : 일반주택 보일러실에 설치되어 있는 멀티콘센트 연결전선에서 절연열화에 의해 발열되어 전선피복에 착화되어 화재가 발생한 사항임.

라. 재산피해 : 20,082천원(부동산 16,502천원, 동산 3,580천원)

1) 부동산 : 1동 1호 80㎡ 55㎡소실, 20㎡그을음

2) 동  산 : 냉장고, TV, 에어컨, 기타 가재도구 등

마. 동원현황

1) 인원 : 73명(소방 66, 경찰 5, 한전 2)

2) 장비 : 18대(펌프6, 탱크6, 굴절1, 구조2, 구급2, 기타1)

붙임 1. 대상섬유 화재 현장대응일지 1부.

2. 현장대응 관련 사진 1부.   끝.

	노원소방서장
담당자	김석중		진압2팀장	임영환		대응관리과장	12/08 조성복
협조자
시행	대응관리과-9904	(		)	접수		(		)
우	139-231	서울 노원구 하계1동 251-14	/
전화	02-978-8119	/전송	02-979-6119	/	chsol62@seoul.go.kr	/	대시민공개