출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	급수운영과장
	이상무	12/08 조면행

	명에 의하여 2014. 12. 8. 포장복구 현장점검과 관련 사업소 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 12. 8.
보 고 자 : 직 성명 : 지방시설주사 이 상 무

보 고 내 용
일 시	2014. 12. 8. 11:00~15:00
건 명	출장결과 보고서
내용	○ 포장복구 현장점검 * 화곡본동 143-6 포장복구 (포장면적 : 2.1×2.3, 1.8×2.6) * 목4동 740-11 포장복구 (포장면적 : 1.9×1.4) * 신정7동 330-4 포장복구 (포장면적 : 1.2×2.2, 1.4×2.0) 상기 3개소에 대한 포장복구 현장점검 결과 이상없음.
비 고