문서번호	시설관리과-18361
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
연제관	김만재	12/08 김영훈

「우이-신설 도시철도(경량전철) - 1공구」

상수도시설물 이설협의 검토보고

2014. 12.

우이트랜스에서 시행중인『우이-신설 도시철도(경량전철)-1공구』시행중 저촉되는 상수도시설물 이설협의가 접수되어 보고합니다.

Ⅰ   현   황

가. 관련근거 : 우이신설 14-414호(2014.11.21)

나. 사 업 명 : 우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 1공구

다. 이설위치 : 강북구 우이동 319 ~ 338-1

라. 시 행 자 : 우이트랜스

마. 협의내용 : 차량기지 환기구에 저촉되는 상수도시설물 이설협의

Ⅱ   보고내용

가. 대우건설에서 시행중인 우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 1공구중 상수도시설물(배수관 D=200㎜)이 저촉되어 이설 요청한 사항임.

연번	이설위치	도종	부설 하수도 구경(㎜)	상수도		비고
				구경(㎜)	연장(m)
1	우이동 319 ~ 338-1	노출(복공판)	200	200	160

나. 이설현황

ⅲ  검토결과

가. 상기와 같은 사항으로 우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업 1공구중 차량기지 구간내 저촉되는 상수도시설물 이설요청 사항에 대하여 상하수도 설비공사업 면허소지자로 하여금 자체이설토록 승인조건을 부여 하고자 하며,

나. 이설에 따른 원인자부담금(감독 및 출동경비 등)을 선납 후 시행가능함을 통보 하고자 합니다.

붙 임 : 이설 위치도 1부.  끝.