문서번호	급수운영과-24848
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개

★주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	박종태	12/08 최임봉
협 조

누수탐지 작업일지

2014년 12월 08(월요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모		-		김태환
탐지구역				개포25블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포25		민 원 (다점식,L-로드탐사)		서초구 강남대로18길15-6일대(양재동 243-6번지)		누수 취약지역 민원탐사 누수징후 의심관로 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 150mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							150mm관로 누수적출
서초03		민 원 (다점식,L-로드탐사)		서초구 강남대로 65길12일대 (서초동 1308-16번지)		누수 취약지역 민원탐사 누수징후 의심관로 2차 다점식 탐지결과 누수 이상없음.							100~150 mm관로
서초15		민 원 (다점식야간탐사로거설치중)		강남구 봉은사로 108일대 (역삼동 601번지)		한일개발 공사현장 지하에 불명수 유입 민원, 2차탐사 다점식 로거센서 3개소 야간탐사 설치중 (150~300mm관로, 연장 : 140m)							150~300mm 관로
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		34건
서초	이천구				기간제 근무자 계약만료 (2014년 11월 30일)		-			-		60건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.