문서번호	시설관리과-25913
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
유준영		문용욱	12/08 이자원
협조

2013년 온실가스 배출 목표

미달성 사유 및 향후계획

2014.  12. 08(월)

강수수도사업소

(시설관리과)

2013년 온실가스 배출 목표

미달성 사유 및 향후계획

우리사업소 2013년 온실가스 배출목표에 대한 미달성 사유 및 문제점을 분석 보고드림.

□ 관련근거

○ 기후대기과-21038(2014.12.01.)

□ 온실가스 배출 목표 미달성 사유

○ 우리사업소에 대한 과도한 목표할당에 따른 미달성

- 우리사업소 2013년 온실가스배출량은 감축활동으로 2012년 대비 약 3.8% 감소하였으나,

- 기후대기과의 배출허용량은 2012년 대비 약 20%로서 과도한 감축목표로 미달성 함

※ 강서수도사업소 온실가스 배출현황

온실가스 (tCO2eq)				감축량
2011년 배출량	2012년 배출량	2013년		배출허용량 대비	2012년 대비
		배출량	배출허용량
1,084	1,089	1,048	867	-181 (-20.8%)	41 (3.8%)

○ 2013년도 온실가스 감축사업 미진

- 펌프 등 설비개선 예산이 내용연수에 따라 편성되어 사업이 추진되어야 하나, 2013년도 설비개선 사업 예산이 반영되지 않음

□ 문제점

○ 수돗물의 사용감소가 유도되어야 온실가스 배출목표 달성

- 우리사업소는 수돗물 생산과정에서 소요되는 온실가스 배출량은 전체 배출량의 약 84%를 차지하고 있음.

- 따라서 고효율 설비 개선만으로는 온실가스 감축에 한계가 있으며 수돗물 사용량 감소를 위한 종합적인 정책추진이 필요함.

□ 향후 대책 및 계획

○ 에너지 절약 캠페인을 통한 시민의 절수 생활 정착

- 우리사업소 홍보활동 시 절수 생활 정착에 대한 홍보 진행

- 사용량에 따라 차등요금제를 강화하여 수돗물 절약 유도 건의

※ 상수도본부 차원의 전면적인 접근이 필요함

○ 지속적인 고효율 설비 교체 및 태양광 에너지 도입 검토

- 펌프 등 노후 기전설비에 대한 지속적인 고효율설비로 교체 추진

- 청사 내 옥상에 태양광 발전시설 도입으로 온실가스 발생 없는 에너지 자립 추진검토

○ 우장산가압장 설비개선에 의한 에너지절감 실적 분석

- 우리사업소 온실가스 배출량의 약 60%를 차지하는 우장산가압장에 대한 설비개선 사업이 2014년 11월 완료됨에 따라,

- 2015년부터 우리사업소 온실가스 배출량의 약10%를 감축할 수 있을 것으로 판단되며

- 향후 에너지절감 추진실적을 분석하여 타 설비개선 사업에 활용코자 함.  끝.