문서번호	운영과-9543
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
이정석		권순철	12/08 송대식
협조

한강대교 전망카페(견우/직녀)

UPS 수리 및 축전지 교체

2014. 12.

한강사업본부

(운 영 과)

한강대교 전망카페(견우/직녀) UPS축전지 교체

『 한강대교 전망카페(견우/직녀) 』내 엘리베이터 정전시 비상전원을 공급하는 UPS(무정전 전원장치)의 축전지 유효기간(대략 2~3년) 초과 및 직녀카페의 컨트롤 보드가 훼손되어 수리 및 축전지를 교체하여 안전사고 예방 및 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				사업개요

현 황

교량명	위 치	카 페	주 소	면 적(㎡)	운영자	사용기간	개장일
한강대교	북단 상류	견우카페	이촌동 361-1	144.13	최창권	’14.2.8.~ ‘17.2.7.	‘09.11.6.
	북단 하류	직녀카페	이촌동 376	144.13

UPS 설치 장소 : 한강대교 전망카페(견우/직녀) 내 2개소

❍ 전망카페 주방내에 설치됨

수리 및 교체갯수 : 총 축전지 60set 교체

❍ 견우카페 : 축전기 교체 30set

❍ 직녀카페 : 컨트롤 보드 수리 및 축전기 교체 30set

UPS 현황 사진

외 부 사 진	내 부 사 진

Ⅱ				필 요 성

카페 개장후 5년이 경과된 상태로 기존 축전지의 수명(대략 2~3년)이 다 되어 정전등의 비상사태시 미작동하여 이용객들이 갇히는 사례 발생 우려

직녀카페의 경우 UPS 내부에 연기가 발생하여 긴급히 조치를 취한 바 있으며, 기존 컨트롤 보드의 노후화로 훼손되어 교체가 필요함

Ⅲ				추진계획

물품구매 계획

❍ 계약방법 : 수의계약(소액)

- 관련근거 :『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』

시행령 제25조 1항 5호 및 제30조 1항

❍ 계약기간 : 착수후 7일이내

❍ 하자담보 : 준공검사일로부터 2년간

❍ 소요예산 : 금7,535,000원(금칠백오십삼만오천원) (※부가세 포함)

❍ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영/ 한강공원 시설물 관리 및 개선/

한강 전망카페(쉼터) 운영 및 관리/ 공공운영비

Ⅳ				추진일정

2014.12.08.                 기본계획 수립

2014.12.09.~ 12.10.       물품구매 계약체결

2014.12.11.  ~ 12.12.     설치 착수 및 완수