함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신자	남양주시장(녹색성장과장)
(경유)
제 목	상수원 수질개선을 위한 한강수계 하천수 수질보호 협조 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 연구원에서 2013년 2월중 실시한 한강수계 주요지점의 수질조사 결과를 붙임과 같이 송부하오니 업무에 참고하시기 바라며, 특히 도심천의 BOD는 1월  3.9 ⇒ 2월 15.7 mg/L 으로 전월보다 오염도가 증가하였으며 하천유량이 적은 갈수기에는 오염도 증가가 예상되오니 상수원 수질개선을 위해 오염배출원 제어에 적극 협조해 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 2013년 2월 상수원수계 하천수 수질현황 1부.

2. 2013년 2월 상수원수계 하천수 수질결과 1부.

3. 도심천 수질검사 결과현황(‘13.2) 1부. 끝.

	상수도연구원장
★주무관	정종순		수질조사과장	강성욱		수질연구부장	김복순		상수도연구원장	03/06 박용상
협조자
시행	수질조사과-1208	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울시 광진구 천호대로 552-1(구의2동 130-1)	/
전화	02) 3146 1741	/전송	02) 3146 1894	/	sjlab@seoul.go.kr	/	대시민공개