문서번호	급수운영과-24193
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
신정우	강동철	12/08 장종욱
협 조

단수 계획 보고

(공덕동 26번지 주변 원인자 이설공사)

2014. 12.

서부수도사업소

(급수운영과)

단 수 작 업 계 획 서

명에 의거 시업소 관내 원인자 이설공사(공덕동 26-4호 신축관련)로 인한  단수계획을 보고  합니다.

2014. 12.08

보고자 : 지방시설주사보 신정우(인)

공사명	공덕동 26-4호 신축에 따른 상수도 이설공사
단수일시	2014. 12.08 (월) 오후13시00분~오후18시00분(중2시간)
공사위치	2014.12.08 시공 : 마포구 공덕동 26,29번지 일대
공사개요	D=100mm, L25m
공사사유	공덕동 26-4호 신축에 따른 상수도관 이설공사
단수지역	2014.12.08 (월) : 공덕동 26,29번지 주변
단수세대	2014.12.08 (월) : 공덕동 26,29번지 주변 약 15세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도홈페이지에 단수내용 게재		- 배 관 공: 2명 - 안전요원: 1명 - 기 타 : 2명	감 독 : 신 정 우 직반장 : 제수변조절 7급 서순란 7급 김연태 감 리 : 노 덕 환
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) : 담당 및 직반장확인 후 공사 시행 - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 충분한 퇴수실시(담당 및 직반장확인후 통수)
첨부 : 1) 위치도 및 단수안내문 1부.

따로붙임 : 단수안내 문안 1부.끝.