	강서소방서
수신자	각 과, 각 119안전센터
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 현황 통보(등촌동 삿포르 건물)

1. 2014년도 소방방재업무가이드 재난대응행정편 제31항「화재조사전문화 및 화재통계관리 분야」와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리서 관내 특정소방대상물에서 발생한 화재 현황을 아래와 같이 통보(시달)하오니 해당 부서에서는 관리카드 정비 등 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

특정소방대상물(소방안전관리대상) 화재발생 현황

연번	발생일시	대 상	위 치	원 인	피 해 액
1	2014.12.0200:00	***** ********	*********** ************	전기적요인 추정	동 산	313천원
					부동산	144천원
	※ 화재 발생 개요 : 건물1층 계단 벽면에 설치된 배전반 내부 전기적요인(전기스파크)으로 피복에 착화 발화된 것으로 추정되며 소화기로 진화한 화재.

끝.

	현장대응단장
담당자	김철훈		지휘2팀장	강길구		현장대응단장	12/08 남성현
협조자
시행	현장대응단-6934	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550	/
전화	02-3661-3119	/전송	02-2666-1781	/		/	부분공개(6)