내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	방학우성2차아파트 입주자대표
(경유)
제목	에너지자립마을 조성사업 계획 변경승인(방학우성2차아파트)

1. 방학우성2차아파트-2(2014.12.5)호와 관련입니다.

2. 귀 단체(마을)에서‘14년 에너지자립마을 조성사업 계획에 대해 내용 변경을요청하여 아래와 같이 승인하오니 사업추진에 만전을 기해 주시고, 아울러 보조금관리시스템 세부사항 변경과 보조금 정산 및 자부담 예산집행에도 철저를 기해주시기 바랍니다.

〇 사 업 명 : 숲속마을 자연에너지학교

〇 총사업비 : 15,210천원(보조금 11,000천원, 자부담 4,210천원)

〇 변경승인 내용

LED전등 교체 등 신규사업 추가 및 기타 사업조정에 따른 보조금 사업비 변경사항을 승인함(보조금 총액 동일, 자부담 53만원 증가)

- 변경사업비 승인내역 -

<보조금>

(단위:원)

세부사업명	예산비목	당초예산 (A)	변경예산 (B)	증 감 (B-A)	사유 및 산출내역
(소계)		6,760,000	6,760,000	0
에너지시설견학	사업비	731,000	0	감731,000	참석자 모집 한계로 취소
전기에너지절약 방문교육	사업비	420,000	714,000	증294,000	<전기절약교육과 사업평가회의 통합> -강사수당 : 150,000원 -식비 : 30인 X 7,000 = 210,000원 -현수막 : 27,000원 -참석자 전기절약용품지급 5구멀티탭 10,900 x 30 = 327,000원
2014 사업평가회의	사업비	609,000	0	감609,000
LED전등 개선	시설비	0	3,146,000	증3,146,000	-동라인계단 쎈서등 LED등기구로 교체 226 X 9,900 = 2,237,000원 -경로당 전등 LED등기구로 교체 LED21W2등기구 8개 X 55,000=440,000원 LED11W2등기구 8개 X 55,000=440,000원 -경비실 전등 LED등기구로 교체 LED11W2등기구 8개 X 55,000=440,000원 -승강기 기계실 전등 LED로 교체 LED13W 19개 X 11,000= 209,000원
태양광설치	시설비	5,000,000	2,900,000	감2,100,000	신청 저조로 지원가구를 50→14가구로 축소

<자부담>

세부사업명	예산비목	당초예산 (A)	변경예산 (B)	증 감 (B-A)	사유 및 산출내역
(소계)		3,630,000	4,160,000	530,000
LED전등 개선	시설비	0	620,000	증620,000	신규사업으로 일부 자부담
에너지효율화	시설비	3,630,000	3,540,000	감90,000	- 경로당,관리실 홑유리창 이중창으로 교체 할아버지방 포함 창문12개소 견적금액 : 3,540,000원

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	연흥모		시민참여기획팀장	하동준		에너지시민협력반장	12/08 정희정
협조자
시행	환경정책과-21224	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 서소문별관 12층 에너지시민협력반	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-3587	/전송	02)2133-3580	/	yeonhm@seoul.go.kr	/	대시민공개