출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	강구조물팀장	도로시설과장
	이우근	박장규	12/08 이용심

	명에 의하여 2014. 12.04. 강구조시설물 안전점검관련 원효대교 현장을 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 12.05.
보 고 자 : 임기제7급 성 명 : 이우근 (출장자 : 박장규, 이우근, 이제택)

보 고 내 용
일 시	2014.12.04(목) 13:10 ~ 17:25
건 명	출장결과 보고서(12.04)
내용	○ 출장지 : 원효대교 ○ 출장내용 - 11월 강구조시설물 안전점검 - 원효대교(북단-B램프) 점검 ○ 출장결과(점검결과) - 신축이음하부 누수 및 누수로 인한 지점부 받침, 단부 부식 - 지점부 강박스 입구 체수 발생 - 강박스 내부 및 Splice부 누수 발생 등. 끝.
비 고