<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	정수시설과-3581

결재	주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
	정인영	윤종민	12/08 김동기

계 약 건 명			이동자흡식 부유물제거장치 시제품 제작 및 설치
납 품 자			상 호			디케이엠엔이						성 명		두 정 언
계 약 금 액			금9,196,000원(금구백일십구만육천원정)
계약체결년월일			2014년 9월 24일
납 품 기 한			2014년 11월 24일
납 품 년 월 일			2014년 11월 24일
검사(수)년월일			2014년 12월 4일
검사(수) 장 소			2-5 침전지 현장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상(○), 대상(등록, 미등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014년 12월 4일															고경환
															분임물품 출 납 원
	검수자			국	정수시설과		과	공업6급	직급	성명	최양교		최양교		최양교
	검수자			국	정수시설과		과	공업8급	직급	성명	이상록		이상록

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 수 내 역

(단위 : 원)

물품목록 번 호	품 명	규 격	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 수 량	금회납품 수 량	비 고
	부유물제거기	-케이스:STS304,오리분할모형 -수중펌프:DC12*15W,4.2ℓ/min -분사형노즐 -레독스필터	대	3,000,000	1	0	1
	축전설비	-솔라셀:10w -태양광축전지:12V*12AH -솔라컨트롤러:12V -타이머:12V	대	1,500,000	1	0	1
	주행설비	-주행레일:φ10xL16mx4열 -주행체인:STS304,#40 -주행모터및감속기 : 주행속도 1m/min -스프라켓및휠 -타이머에의한운전	대	3,600,000	1	0	1
	설치비 및 시운전		식	700,000	1	0	1
	이 하	여 백

따로붙임 : 물품검수사진  1부.   끝.