문서번호	정보통신보안담당관-20554
결재일자	2014.12.9.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
★주무관	통신망관리팀장	정보통신보안담당관
이영성	추경수	12/09 박웅수

사물지능통신시스템 유지보수 용역 결과보고(11월)

2014. 12.

정보통신보안담당관

(통신망관리팀)

사물지능통신시스템 유지보수 용역 결과보고(11월)

버스도착 정보 등 시민들의 안전과 편의를 위해 다양한 정보를 제공하고있는 u-쉼터 및 각종센서 운영, 점검결과 등을 보고함

Ⅰ				용역개요

☐ 용 역 명 : 2014년 사물지능통신시스템 유지보수 용역

☐ 과업범위 : u쉼터 컨텐츠 및 DB관리, 시스템 유지관리 등

☐ 계약금액 : 98,500천원

☐ 업 체 명 : ㈜월드멀티넷

☐ 용역기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2. 28

Ⅱ				운영현황

☐ 운영장비

❍ 노면센서 : 2곳(남산소월길, 정릉터널 입구)

❍ 기상센서 : 16곳(버스정류장)

❍ 무선통신장비 : WiFi Mesh AP 10대, 무선브릿지 12대

❍ Shelter 보조장비 : STB 16대, 교통카드리더기 16대, 후면 LED전광판 16대

☐ 컨텐츠 및 DB 관리

❍ 운영서버 : 사물지능통신통합, 보안등관제, 어린이관제, 영상관제 등

☐ u-쉼터 정보 및 설치장소

❍ 제공정보 : 버스도착안내, CCTV표출, 목적지검색, 전자지도, 분실물찾기,

화장실위치, 날씨안내, 교통방송

❍ 정류장 설치 정보

설치장소	정류장번호	설치장소	정류장번호
강남역 1번출구	23-287	종로3가 YBM시사빌딩	01-183
강남역 12번출구	23-284	종합운동장역 4번출구	24-154
선릉역 1번출구	23-259	종합운동장역 5번출구	24-144
선릉역 10번출구	23-218	잠실역 4번출구	24-146
삼성역 코엑스(1)	23-198	잠실역 5번출구	24-138
삼성역 코엑스(2)	23-198	광화문역 6번출구	01-129
삼성역 한국전력	23-197	종로2가 YMCA	01-187
종로1가 서현빌딩	01-189	종로4가	01-180

Ⅲ				점검내역

구 분		점 검 내 용	결 과
네트워크		VPN의 서버 정상접속 점검, 쉘터간 동기화 점검	이상없음
서버	장비	TOPIS, 기상청, 연합뉴스, 교통방송 수신데이터 점검, CCTV서버	”
	운영	Data base점검, CCTV서버의 IP SUBNET 정상동작 점검	”
u-Road	장비	통합 RTU의 데이터 수집상태, 영상전송, Sensor data gathering	”
	운영	관제Potal 데이터 통신 상태점검, Wibro 통신상태 점검	”

※ 붙임 점검보고서 참조

Ⅳ				이용자 분석

☐ u-쉼터 정보별 이용자수 (2014. 11월)

❍ 세부정보

제공정보	버스정보	교통방송	목적지검색	전자지도	분실물찾기	CCTV정보	날씨정보	화장실정보	합 계
터치횟수	313,992	4,460	3,819	3,746	3,685	3,666	3,347	3,280	339,995
이용자수	104,664	1,487	1,273	1,249	1,228	1,222	1,116	1,093	113,332

※ 산출근거 : 매일 24시간을 기준으로 터치한 조회수(3회당 1명으로)를 계산

[이용자 수 산출 : 총조회수 / 3회 (3번의 터치를 1회정보 확인으로 환산)]

❍ u-쉼터 이용인원 (상위5개소)

❍ 정보이용 인원수 (상위 5개)

☐ u-쉼터 정보검색 터치횟수(상위 5개)

❍ 버스도착 정보이용

❍ 교통방송 정보이용

❍ 목적지검색

❍ 전자지도 검색

붙임 : 1. 2014. 11월 사물지능통신 유지보수 점검보고서 1부.

2. u-쉼터 분야별조회수 1부. 끝.