문서번호	도로관리과-3651
결재일자	2013.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도로관리과장	시설안전정책관		도시안전실장
이옥휘	이광석	고인석		03/08 김병하
협 조
	도로시설과장		이용심

봄맞이 도로 및 시설물 점검(순찰) 계획

2013. 3

도시안전실

(도로관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

봄맞이 도로 및 도로시설물 점검(순찰)계획

겨울동안 먼지·매연·제설작업 등으로 오염된 도로시설물 및 해빙기로 인한 도로소파, 시설물 파손 발생 등을 적기에 정비(세척)하여 시민고객에게 안전하고 쾌적한 도로환경을 제공하고자 봄맞이 점검(순찰) 계획을 수립 시행코자 함.

▢ 추진기간 : ‘13. 3. 11 ~ 4. 30(50일간)

▢ 순찰대상

○ 도  로

구 분	소 계	동부	서부	남부	북부	성동	강서	공단
노 선	344	37	71	48	79	51	45	13
연장(km)	1,155	156	185	151	191	143	153	176

○ 도로시설물

구 분	소 계	동부	서부	남부	북부	성동	강서	공단
소 계	517	53	98	83	90	67	72	54
한강상교량	20	5	4	4		3	3	1
일반교량	215	37	41	26	45	31	22	13
터 널	33	2	5	7	8	3	5	3
지하차도	90	5	12	9	8	12	16	28
고가차도	84	1	22	22	10	9	11	9
기 타	75	3	14	15	19	9	15

○ 기 타

- 도로부속시설물 : 충격흡수시설, 중앙분리대, 방음벽, 차량방호울타리등

- 교통안전시설   : 안전표지, 신호기기, 시선유도봉, 갈매기표지판 등

▢ 추진방향

○ 패임, 소성변형, 균열등 불량 포장도로 점검 및 정비로 쾌적한 도로환경 조성

- 중앙버스전용차로 중점점검

○ 도로시설물 파손, 망실 등 손상시설물 점검 및 정비로 차량통행에 안전성 확보

○ 맨홀파손, 침하, 돌출 등 불량맨홀 점검 및 정비로 차량통행의 안전성 확보

○ 도로시설물 세척, 청소상태 점검 및 정비로 깨끗한 도로환경 조성

▢ 점검(순찰)방법

○ 본 청

- 해당과별 관리시설물에 대하여 주 1회이상 점검 실시

- 도로관리과 : 별첨 점검반 편성 참조

○ 사업소

- 사업소장 : 주 1회이상 순찰실시(관련과와 합동 순찰)

- 과장순찰 : 과장을 포함한 순찰반 편성으로 사업소관내 전노선 주 1회                  이상 순찰실시

※ 시설관리공단 : 자체 순찰계획 수립시행

▢ 행정사항

○ 점검(순찰) 및 조치결과 제출 : 매주 금요일 17:00한

- 도로사업소 총괄부서 : 도로보수과

붙임 1) 도로관리과 점검반 편성 1부.

2) 점검(순찰) 및 조치결과 1부.  끝.