함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	누수복구 현황(노후관) 통보

1. 우리과에서 2014년 서초․강남관내 긴급누수복구를 시행하면서 확인된 노후상수도관에 대해 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 누수복구 현황(노후관)

- 강남구 : 36건(강관, 회주철, pvc)

- 서초구 : 21건(강관, 회주철)

첨부 : 2014년 누수현황(노후관) 1부. 끝.

	시설관리과장
주무관	송종학		주무관	이재윤		시설관리과장	12/09 송근호
협조자
시행	시설관리과-25451	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울 강남구 양재천길 199(도곡동) -- 도곡동 459-4	/
전화	3146-4913	/전송	02-3146-4939	/		/	대시민공개