문서번호	계량기검정과-3383
결재일자	2014.12.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	계량기검정과장
최강용		김덕유	12/09 代김덕유
협 조
	주무관			정인석

일일 택시미터 검정 결과 보고

2014. 12. 08

서울시품질시험소

(계량기검정과)

택시미터 검정 보고 2014년 12월 08금]
구 분	주 행 검 사			부적합 구분				정 치 검 사			비 고
				주행거리		봉인줄 불 량	기타
	계	합 격	불합격	미달	초과			계	합 격	불합격
년간누계	15,208	14,634	574	237	317	14	6	734	734
12월누계	450	428	22	15	6	0	1	30	30

□ 주행검사

구     분

계

합  격

불합격

부적합 구분

비 고

주행거리

봉인줄

불  량

기타

미달

초과

개인

모범

1

1

0

중형

37

32

5

3

1

1

소계

38

33

5

법인

장애인

0

0

0

중형

37

37

0

소계

37

37

0

구급

차

이송업체

일반

0

0

0

특 수

0

0

0

소 계

0

0

0

의료법인

일 반

1

1

0

특수

0

0

0

소 계

1

1

0

계

1

1

0

합     계

76

71

5

3

1

0

1

□ 정치검사

계

합  격

불합격

비      고

0

0

0

□ 기타

수수료수입(주행검사+정치검사)

152,000

수리검정확인서 발급(건)

22

※ 차량별 부적합 상세

**	****	******	종별	등록번호	부적합 내용
**	*********	******
**	*********	*************
**	*********	*************
**	*********	*************
**	*********	*************

끝.