작업일지(12/8)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	김대성	12/09 우종근
2014년 12월 8일 월요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 :  맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 수탁공사 건. 대림동 1051-5번지. D100 PVC 라인 하수관공사전 긴급관로DCIP100*45교체공사 완료함.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	2	531
수계전환, 유수율밸브확인		4
수질민원•불출수•녹물		24
누수복구, 불용관,훈련		17
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관공사	1	53
저수조조사,직결급수		3
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		38
유관공사	1	28
재개발, 재건축		31
소블록 배관망정리
봉사, 배관도 점검		36
비굴착,수탁 ,시비		19
기타
이설건
학교음수대		2
퇴수작업,