문서번호	급수운영과-30718
결재일자	2014.12.9.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경섭	代권영안	12/09 안재엽
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2014년 12월 09일 (화요일)			주 무 관		주 무 관	공 무 직
탐지구역		광진,중랑구 관내			이 경 섭		이 경 춘	*****
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	아차산 29	광진구 구의동 647-9	민원	CON		누수이상없음(수요가설명)
2	아차산 40	광진구 자양동 655-22	”	CON		계량기실(내부)하부누수 (수요가설명)
3	아차산 38	광진구 자양동 227-250	배관 탐지	ASP		배관탐지후 분기점적출통보함			복구반
4	묵동 15	중랑구 면목동 161-21 *************	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=1000m/m
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
수 거	묵동 01	중랑구 묵동 236-78번지일대	16	누수 이상 없음
설 치	면목 55	중랑구 면목동 354-1번지일대	16	탐 사 중