		강남수도사업소
CU********9*******A04***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

1. 우리사업소 관내 수용가로 부터 급수불편 민원이 접수되어 현장을 방문 민원처리를 완료하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	022851115	고객접수번호	1002014052729
수용가명		민원신청일	2014년 12월 08일
수용가주소	**************************************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	40mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19810914	기물번호	r1000001189
현장방문일시	11시 00분	현장출동자	주상열외1명
입회자	***	수용가와의관계	사용자
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	인입관 수압이 약해 소출수 발생(동담당이첩건)

끝.

주무관							주상열				시설관리과장					12/09 송근호
협조자
시행			시설관리과-25536										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4901							/전송								/														/	부분공개(6)