투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	상수도연구원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	조류경보제 시행에 따른 조사결과 (3/6) 보고

1. 2013년도 조류경보제 시행계획(물관리정책과-1578, 2013.2.1)에 의하여 잠실대교 상류 5개 측정지점의 수질분석결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 조류 및 맛․냄새물질 분석 결과

일시	지점	측정항목
		수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	chl-a (mg/m3)	총조류수 (cell/mL)	맛․냄새물질 (ng/L)		출현조류 및 세포수
											구분	남조류		규조류	녹조류	기타
									Geosmin	2-MIB		유독	무독
3.6	강북	4.9	7.6	15.2	2.491	0.040	14.6	5,620	불검출	2.4	우점조류	-	-	Cyclotella	Chlamydomonas	-
											총셀수	0	0	5,580	10	30
	암사	6.0	8.0	16.2	2.551	0.041	16.8	11,510	불검출	3.0	우점조류	-	-	Cyclotella	Chlamydomonas	-
											총셀수	0	0	11,360	60	90
	구의	5.0	7.9	16.1	2.689	0.048	20.5	12,530	1.1	3.1	우점조류	-	-	Cyclotella	Chlamydomonas	-
											총셀수	0	0	12,440	10	80
	자양	4.7	7.8	15.8	2.639	0.042	25.7	17,530	불검출	3.0	우점조류	-	-	Cyclotella	Chlamydomonas	-
											총셀수	0	0	17,390	30	110
	풍납	4.3	7.9	16.1	2.511	0.039	20.6	13,110	불검출	3.4	우점조류	-	-	Cyclotella	Chlamydomonas	-
											총셀수	0	0	12,910	60	140

끝.

	상수도연구원장
수신자	서 울 특 별 시 장(물관리정책과장),서울특별시상수도사업본부장(수질과장)
주무관	권학선		수질조사과장	함영국		수질연구부장	김복순		상수도연구원장	03/14 박용상
협조자
시행	수질조사과-1348	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 천호대로 716-10 (구의2동 130-1)	/
전화	02-3146-1737	/전송	02-3146-1873	/	sunnychem@seoul.go.kr	/	대시민공개