4/4분기 배수지 정기 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	12/09 이만기

대시민공개

	명에 의거 2014년도 4/4분기 배수지 정기수질검사 및 채수를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 12. 9.
복 명 자 : 주무관 이 위 복

□ 검사일자 : 2014  12.  9.

□ 검사대상 : 아차산 대, 소배수지

□ 검 사 자 : 공업7급 천대기. 시설관리6급 이위복

□ 검사내용 : 2014년도 4/4분기 배수지 현장 수질검사 및 채수

□ 검사결과

- 아차산 대,소배수지를 방문하여 5개 항목(pH,잔류염소,탁도,철,구리)은 현장     에서 수질검사를 실시하여 적합하였음.

- 현장에서 시료를 채수하여 사업소 실험실에서 7개 항목(암모니아성질소, 망간, 아연, 염소이온, 일반세균, 총대장균군, 대장균) 수질검사 실시.

붙 임 : 4/4분기 배수지 수질검사 결과 1부 .끝.