건축공사장 방문(지도순찰) 보고서

결재	행정팀장	소방행정과장
	김덕봉	12/09 이동선

대 상 명	이문초등학교	주 소	동대문구 신이문로16
현장소장	김 준 철	전화번호 (사무실)	02-538-4503
안전관리책임자	박 병 권	연 락 망	*************
화재예방 기본수칙 준수 ○ 소방안전관리자 지정여부(화기취급시 등) ○ 화재에방 안전교육 실시 여부 ○ 용접작업시 가연성물질 제거 여부		○ 소방안전관리자 지정됨***** ○ 현장소장(감리) 및 작업인부에게 작업중 화재예방에 대한 교육후 실시토록 지도함. ○ 용접 및용단 작업시 소화기 비치 및 주변 가연성물질 제거토록 교육 실시.
2. 공사장 화재예방 교육 등 ○ 공사장 화재예방 매뉴얼 교육 ○ 용접·용단 및 우레탄 발포자업시 사전 소방관서 신고 교육 ○ 소화기사용법 등 화재초기 대응 요령 교육 ○ 현장근무장 신규 투입시 안전교육 실시 여부		○ 공사장 화재예방 매뉴얼 배포 및 안전 교육함. ○ 소화기사용법 등 화재초기 대응 요령 교육함 ○ 신규 투입되는 작업자에게 사전 화재예방교육 실시후 현장 투입될수있도록 교육 실시함. (10-15여명 공사인부) 관리철저 공사과장******************
3. 기 타 ○ 현장소장에게 작업전 작업자에게 사전 화재예방교육 및 수시로 공사현장 순찰 토록 지도함 ○ 용도 : 교육연구시설 중 초등학교 규모 :학교(지상5층). 유치원(지상3층) 건축면적 : 4656.13㎥ 연면적 : 14,061.91㎥ 96% 진척, 대다수동 완공
2014. 12. 9.
보고자 계급 소방경 성 명 김 덕 봉