동파취약 아파트 보온덮개 점검결과 복명서

결재	주무관	주무관	요금과장
	최현미	전육중	12/09 이광수

	겨울철 급수대책 관련하여 동파취약 아파트 보온덮개 점검결과를 아래와 같이 복명합니다.
2014. 12. 9
복명자 : 요금과 신진식, 최현미, 손경숙

점         검       내       용

건    명

동파취약 아파트 보온덮개 점검

□ 점검대상 : 상계동 신동아, 상계마들아파트

□ 점검일자 : 2014. 12. 9(화)

□ 점검결과 : 이상없음

○ 보온 덮개

구분	아파트명	보온덮개 점검결과		조치내용	비고
		대상수량	설치완료
노원구	상계5동 신동아	385	385	보온 양호함
노원구	상계6동 상계마들	170	170	보온 양호함

끝.