	강서소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	보일러 고장발생 보고(현장대응단)

1. 2014년도 소방재난업무가이드 소방행정편 12항 “ 물품관리”과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 현장대응단에서 사용중인 보일러 고장발생 현황을 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장 발생일 : 2014.12.09.(화)

나. 고장 발생장소: 강서소방서 현장대응단 지하 기계실

다. 고장내용 : 보일러 배관 연결부 누수 및 온수 순환펌프 1개 고장

라. 조치사항 : 본서 의뢰 및 수리 신청

붙임  보일러 고장 발생 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김진철		진압1대장	양용운		지휘1팀장	代정승택		현장대응단장	12/09 남성현
협조자
시행	현장대응단-7045	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550 현장대응단(진압대)	/
전화	02-3662-8119	/전송	02-3662-0590	/	junha98@seoul.go.kr	/	대시민공개