출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	최병도	12/09 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 다중시설 및 인근지역 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 12. 09
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 황동연

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류 염소	PH	탁도
2014-12-09	14MT-05945	용산구-01-저수조	********	*****	암사	0.26	7.2	0.07
2014-12-09	14MT-05946	용산구-02-저수조	*******	*******	뚝도	0.29	7.2	0.06
2014-12-09	14MT-05947	용산구-03-저수조	********	***	뚝도	0.21	7.2	0.08
2014-12-09	14MT-05948	용산구-04-직수	**********	*****	암사	0.25	7.2	0.07
2014-12-09	14MT-05949	용산구-05-직수	*************	*****	암사	0.29	7.2	0.06
2014-12-09	14MT-05950	용산구-06-직수	**********	*****	뚝도	0.26	7.2	0.07
2014-12-09	14MT-05951	용산구-07-직수	******	*******	뚝도	0.25	7.2	0.07
2014-12-09	14MT-05952	용산구-08-직수	*********	*****	뚝도	0.24	7.2	0.07
2014-12-09	14MT-05953	용산구-09-직수	*********	*****	뚝도	0.22	7.2	0.08
2014-12-09	14MT-05954	마포구-10-저수조	******	**********	영등포	0.21	7.2	0.08
2014-12-09	14MT-05955	마포구-11-저수조	********	********	뚝도	0.25	7.2	0.08
2014-12-09	14MT-05956	마포구-12-저수조	*******	************	뚝도	0.23	7.2	0.08
2014-12-09	14MT-05957	마포구-13-저주소	*********	********	뚝도	0.25	7.2	0.07
2014-12-09	14MT-05958	마포구-14-직수	************	*****	뚝도	0.22	7.2	0.07
2014-12-09	14MT-05959	마포구-15-직수	********	*****	뚝도	0.26	7.2	0.07
2014-12-09	14MT-05960	마포구-16-직수	********	*****	뚝도	0.24	7.2	0.07
2014-12-09	14MT-05961	마포구-17-직수	********	********	뚝도	0.29	7.2	0.06
2014-12-09	14MT-05962	마포구-18-직수	************	*****	뚝도	0.27	7.2	0.06
2014-12-09	14MT-05963	마포구-19-직수	***********	*********	뚝도	0.26	7.2	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(용산구, 마포구) : 14MT- 05945 ~ 14MT- 05963)  끝.