내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	동작구청장(주택과장)
(경유)
제목	업무 협의 회신【사업시행인가(사당3주택재건축사업)에 따른 저영향개발 협의 등 , 보완 통보】

1. 동작구청 주택과-41544(2014.12.4.)호와 관련입니다.

2. 개발사업의 시행자 또는 사용승인 및 인·허가권자는 사업구역 내에서 빗물의 외부 유출이 최소화될 수 있도록 빗물분담량을 적용한 빗물관리시설 도입 등 저영향개발 계획 등을 수립하여 사전협의토록 「서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례」 제8조 및 제9조에 규정되어 있습니다.

3.‘동작구 사당동 41-17번지일대 사당3주택건축정비사업’사업시행인가 신청에 따른 저영향개발 계획수립 자료에 대하여 아래와 같이 보완 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 보완 내용

1) 투수보도블록 상세 단면도 보완

- 투수시트 : 받침안정층 또는 지반의 세립자가 기층(투수기층이나 혹은 투수 시멘트 안정처리기층)에 침투하여 투수력을 저하시키거나 침하유발을 막기 위한 목적으로 받침안정층 하부 및 기층 하부에 설치한다(투수 블록포장설계,시공유지관리기준)

2) 빗물이용시설 상세도면 보완(계통도 등)

3) 침투통 집수면이 협의자료와 상이하므로 일치하기 바람

⇒ 도면 : 저면, 협의자료 : 측면,저면

붙 임 : 저영향개발 사전협의 자료 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박세준		물재이용관리팀장	이웅희		물관리정책과장	전결 12/09 배광환
협조자
시행	물관리정책과-18531	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동	/
전화	02-2133-3763	/전송	02-2133-1041	/		/	대시민공개