투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	발포폴리스티렌단열재 품질시험 결과 알림

1. 서울시품질시험소 총무과-12347(2014.12.4.)호와 관련입니다.

2.『중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』에 사용된 건축자재 발포폴리스티렌단열재의 품질시험 결과, 붙임과 같이 굴곡강도가 기준치 이하로 측정되어 통보하니,

3. 본 제품에 대한 사용을 금하고 기시공된 부분에 대한 후속조치계획서를 작성하여 12.23.(화)까지 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 책임건설사업관리기술자,중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 현장대리인
주무관	김희태		건축관리과장	곽동호		건축부장	12/09 김우성
협조자
시행	건축부-14805	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 2동 2층 (서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	대시민공개