투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	상수도연구원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	조류경보제 시행에 따른 조사결과 (3/13) 보고

1. 2013년도 조류경보제 시행계획(물관리정책과-1578, 2013.2.1)에 의하여 잠실대교 상류 5개 측정지점의 수질분석결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 조류 및 맛․냄새물질 분석 결과

일시	지점	측정항목
		수온 (℃)	pH	DO (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	chl-a (mg/m3)	총조류수 (cell/mL)	맛․냄새물질 (ng/L)		출현조류 및 세포수
											구분	남조류		규조류	녹조류	기타
									Geosmin	2-MIB		유독	무독
3.13	강북	6.4	7.9	12.6	2.441	0.034	22.3	12,240	1.2	2.6	우점조류	-	-	Cyclotella	Chlamydomonas	-
											총셀수	0	0	12,180	30	30
	암사	6.7	7.9	12.8	2.532	0.036	20.4	13,540	불검출	3.0	우점조류	Oscillatoria	-	Cyclotella	Ankistrodesmus	-
											총셀수	20	0	13,440	10	70
	구의	6.5	7.8	12.2	2.611	0.037	21.6	22,020	3.1	3.1	우점조류	-	-	Cyclotella	Chlamydomonas	-
											총셀수	0	0	21,980	30	10
	자양	7.0	7.8	12.4	2.648	0.031	20.3	19,510	2.2	2.7	우점조류	-	-	Cyclotella	Chlamydomonas	-
											총셀수	0	0	19,420	50	40
	풍납	6.5	8.1	12.7	2.549	0.033	22.8	21,410	1.2	2.3	우점조류	Oscillatoria	-	Cyclotella	Chlamydomonas	-
											총셀수	50	0	21,330	20	10

끝.

	상수도연구원장
수신자	서 울 특 별 시 장(물관리정책과장),서울특별시상수도사업본부장(수질과장)
주무관	권학선		수질조사과장	代최진수		수질연구부장	김복순		상수도연구원장	03/18 박용상
협조자
시행	수질조사과-1436	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 천호대로 716-10 (구의2동 130-1)	/
전화	02-3146-1737	/전송	02-3146-1873	/	sunnychem@seoul.go.kr	/	대시민공개