	구로소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	가스․온수보일러 고장발생 보고

○ 신도림119안전센터에 설치되어 사용중인 가스․온수보일러(저장식)가 다음과 같이 고장 발생되어 보고 합니다.

【 고장개요 】

설치장소	제조사	모텔명	고장부위	원인
옥상 (물탱크실)	경동 나비엔	KDB-1035GPD	보충수탱크내 급수배관 누수 (물넘침 방지장치)	장기사용으로 부식

고장부위 사진

끝.

	신도림119안전센터장
★담당자	배수남		진압1대장	임영섭		119안전센터장	12/09 이용광
협조자
시행	신도림119안전센터-4612	(		)	접수		(		)
우		서울 구로구 신도림동 416-36 신도림119안전센터 구로구 경인로 59길 57	/
전화	02)2671-8119	/전송	02)2671-2119	/	baesn0120@seoul.go.kr	/	대시민공개