문서번호	서울숲공원관리사무소-11005
결재일자	2014.12.9.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
강재섭		송복식	12/09 허현수
협 조
	주무관			김종경

서울숲공원 CCTV 교체 정비 완료 보고

2014. 12

동부공원녹지사업소

(서울숲 공원)

서울숲공원 CCTV 교체 정비 완료 보고

서울숲공원관리사무소-10783(2014.12.03.)호와 관련하여 공원내 일부 CCTV의 수리 및 교체 정비를 완료 하였기에 다음과 같이 보고함.

건    명 : 서울숲공원 CCTV 교체 정비 완료

기    간 : 2014. 12. 03~ 12.08

시설현황 : 총 CCTV 62개

전문업체 : ㈜아이에스디엔코리아 대표: 김광호

CCTV 시설 정비내역

연번	위 치	정비내용	비 고
1	영주사과길	카메라출력상태확인및케이블정비	부품정비
2	체육시설	카메라출력상태확인및케이블정비	부품정비
3	생태숲화장실	카메라출력상태확인및케이블정비	부품정비
4	수변화장실앞	화질상태불량	37만화소→41만화소
5	방문자센터 실내	방향 조정	부품정비
6	곤충식물원뒤	전원선 정비	부품교체
7	생태숲화장실뒤	카메라교체 및 선로정비	37만화소→41만화소
8	이벤트마당	카메라교체 및 선로정비	37만화소→41만화소
9	방문자센터앞	카메라교체 및 선로정비	37만화소→41만화소
10	환경놀이터	카메라교체 및 선로정비	37만화소→41만화소

소요예산 : 2,882천원

○ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 산하공원유지관리,사무관리비

기대효과

○ 시설물 유지관리 향상

○ 이용시민 안전사고 예방 기여

붙 임 : 1) 산출기초조사서 1부.

2) 관련사진 1부. 끝.