	광진소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비상소화장치 보수(이설) 공사 검수 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-6542(2014.11.24.)호「비상소화장치 보수(이설) 공사 계획 보고」

나. 현장대응단-6872(2014.11.4.)호「비상소화장치 파손 발생 통보」

2. 우리서 관내 비상소화장치 보수(이설) 공사 검수를 알리오니 해당119안전센터에서는 시행에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 비상소화장치함 보수(이설)

나. 공사대상 : 4개소 (보수 3, 이설 1)

연번	구분	관리번호	주소	사유
1	보수	128호	광진구 자양로19가길 10-0	비상소화장치 전면부 손상
2	보수	127호	광진구 용마산로 30길 37 전면	비소함 하단부 콘크리트 파손
3	이설	46호	성동구 행당중학교 앞 -> 성동구 홍익교회 앞 이설	학교 앞 도로 신설 및 진입로 시계제한으로 인한 교통사고 우려
4	보수	67호	광진구 광장동 350-4	비상소화장치 파손 (※ 운전자 박지성 원인자부담)

3. 119소방행정정보시스템 관리카드 수정 후 시스템에서 한글파일 저장 후2014.12.11.(목)한 제출 바랍니다.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,송정119안전센터장,능동119안전센터장,행당119안전센터장,금호119안전센터장,성수119안전센터장,중곡119안전센터장
담당자	이상덕		대응총괄팀장	이성로		재난관리과장	12/09 고숭
협조자
시행	재난관리과-7008	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 253-23 광진소방서 현장지휘대	/
전화	02-452-2008	/전송	02-3437-9959	/	duk19@seoul.go.kr	/	대시민공개