문서번호	정수운영과-10014
결재일자	2014.12.9.
공개여부	대시민공개

주무관	정수운영과장				결재
임성용	12/09 代지호선
협 조

가스(염소,이산화탄소,산소) 안전교육 대장(12월)

1. 우리 사업소 가스(염소,이산화탄소,산소 및 오존) 주입시설 안전을 위하여 아래와 같이 교육하고자 합니다.

일시	각 팀 주간 근무 (12.9~16일 14:00～15:00)	장 소	현장 및 제어실	강 사	박대원,강석규,임성용
제 목 : 염소(방독면 및 공가호흡기 착용방법), 산소 및 오존(오존발생기 정전으로 가동중지시 조치요령) 이산화탄소(이산화탄소 취급시 주의사항)
○ 가스(염소,이산화탄소,산소및오존) 주입시설 안전관리자 -주간 안전관리자 : 박대원, 강석규, 임성용 -야간ㆍ공휴 안전관리자 : 책임자/(생산책임자), 관리원(A팀:윤병화B팀:김태연,C팀:윤순식,D팀:오세열) ○ 야간, 공휴시 가스누출 및 소독 중단 사태 시 조치방법 ☞ 1차 조치 사항/ 현장출동 → 상태확인 및 응급조치 → 주간 안전관리자 연락 조치협의 ☞ 2차 조치 사항/ 전, 후염소 염소가스 주입 중단시 클로로칼키 투입으로 수질관리 ☞ 3차 조치 사항/ 송수 잔류염소 목표값 모니터링 ○ 가스 저장시설 순찰시(2인1조)점검 및 확인사항 -이상음, 냄새 등 감각확인 -각종계기 작동상태 확인 -시건장치 철저 ※ 교육자료 첨부 참조 - 첨부 : 1. 방독면 및 공기호흡기 착용방법 1부. 2. 오존발생기 정전으로 가동중지시 조치요령 1부. 3. 이산화탄소 취급시 주의사항 1부.

-교육대상자

A팀	윤인영	박상순	박효배	장병천		교 육 일 시
						2014. 12. . ～
B팀	홍석주	장윤상	강세원	김태연		2014. 12. . ～
C팀	김성태	이춘근	정경원	윤병화		2014. 12. . ～
D팀	정효영	오세열	박대희	임경종		2014. 12. . ～
일직	권상동					2014. 12. . ～