	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 신설 및 보수완료 확인결과 보고(이촌)

1. 관련근거

가. 현장지휘대-11195(2014.11.20.)호 「소방용수시설(소화전) 신설및보수완료에 따른 확인지시」

나. 이촌119안전센터-5860(2014.11.21.) 「소방용수시설(소화전) 신설및보수완료에 따른 조사 계획』

다. 현장지휘대-11615(.2014.12.02)호 「소방용수시설(소화전) 신설및보수완료에 따른 확인』

2. 위와 관련, 우리119안전센터에서 신설 및 보수완료 확인 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

연 번	용수번호	식구분	주 소	조사 결과	조사 일자	비고
1	2502	지상식	한강로3가 40-391(한강중앙교회옆)	양호	11/20	신설
2	2503	지상식	한강로3가3-23(신한은행옆)	양호	11/20	신설
3	2504	지하식	원효로3가252-18(성심여중고앞)	양호	11/20	신설
4	182	지하식	용문동48(용문시장내)	양호	12/05	보수
5	583	지상식	이촌동395(대림아파트101동앞)	양호	12/03	보수
6	849	지상식	이촌동212-43(부영주유소앞)	양호	12/02	보수
7	2092	지하식	원효로3가276-1(현대세차장옆)	양호	12/05	보수
8	2508	지상식	한강로3가 65-230(한강대우트럼프월드3)	양호	12/02	신설

붙임  소방용수시설 신설 및 보수완료 확인결과(이촌) 1부.  끝.

	이촌119안전센터장
담당자	정기용		3팀장	이득환		119안전센터장	12/09 이종태
협조자
시행	이촌119안전센터-6179	(		)	접수		(		)
우	140-909	서울 용산구 이촌로2가길 1(이촌동)	/
전화	712-0119	/전송	712-0119	/	22589@seoul.go.kr	/	대시민공개