투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 농산물 안전성 검사장비 및 설비 정비

1. 강남농수산물검사소 강서지소의 농산물 중 잔류농약 분석 장비의 24시간 항시 가동에 따른 장비와 설비의 일제 점검 및 정비를 아래와 같이 실시하여 업무 추진에 만전을 기하고자 합니다.

아        래

가. 점검 실시 기간 : 2014. 12. 22.  ~  2015. 1. 6.(10일)

나. 점검 대상 장비 및 내용

장 비 및 설 비		수 량 (대)	점 검 내 용	비 고
GC (기체크로마토그래프)	ECD	4	- 분석장비․ 설비 점검 및 부품교체,검교정 - 285종 농약 표준원액 및 표준용액 조제 - 농약성분별 RT 확인 및 RRT 작성 - GC/MSD 및 HPLC/MSD library 작성 등	- 분석기기 순환가동으로 시료 검사 병행
	NPD	4
	MSD	2
HPLC (액체크로마토그래프)	FLD(CAS)	2
	DAD	2
	MSD	1
UPS		2
질소발생기		2
흄후드		3
고순도가스배관		4
계		26

붙     임 : 1. 검사장비 및 설비 정비 세부 일정 1부.   끝.

주무관	황래홍		강서지소장	박주성		강남농수산물검사소장	12/09 代황인숙
협조자
시행	강남농수산물검사소-8653	(		)	접수		(		)
우	157-740	서울특별시 강서구 발산로 40(외발산동)	/
전화	02)2640-6601	/전송	02)2640-6604	/	chadoli64@seoul.go.kr	/	대시민공개