내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서초소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2014년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 결과 알림

1. 관련근거

가. 소방장비관리규칙 제15조(소방장비의 안전관리)

나. 안전지원과-22419(2014.10.13.)호  「2014년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 계획」

다. 소방행정과-14570(2014.11.21.)호 「2014년 하반기 공기충전기 자체 공기성분분석 계획 알림」

라. 안전지원과-26566(2014.12.8.)호 「2014년 하반기 공기충전기 공기성분분석 결과 알림」

2. 2014년 하반기 공기충전기 공기성분분석 결과를 다음과 같이 알리니, 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 공기충전기 위생 상태를 수시로 확인하여 직원 건강관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 분 석 일 : 2014.12. 3.(수)

나. 분석장소 : 강동소방서 호흡보호장비 정비실

다. 분석대상 : 현장대응단 및 각 센터에 보유 중인 공기충전기 6대

라. 결    과 : 양호 6대 (세부내역은 붙임문서 참조)

사. 분석방법 : 강동소방서 호흡보호장비정비실에 보유중인 공기순도분석기 2대로 분석

붙 임 : 2014년 공기충전기 자체 공기성분분석 결과(총괄) 1부. 끝.

	소방행정과장
수신자	각센터
담당자	김경표		장비회계팀장	한영수		소방행정과장	12/09 박충건
협조자
시행	소방행정과-15364	(		)	접수		(		)
우	137-806	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서	/
전화	02-532-0082	/전송	02-592-9090	/	dog052470@seoul.go.kr	/	부분공개(6)