정 기 점 검 보 고 서

(시설물명 : 호암2터널)

문서번호	시설보수과-5089
보존기간	년
결재일자	2014.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
금종융		김찬구	12/09 민승기
협조
	주무관		장창원

시설물명	호암2터널	시설물 개요 폭: 18.1m, 연장: 310m			법정구분	준공연도 2000.12.28
					법정외
관 리 책 임 자	남부도로사업소 시설보수과		시설물담당자	지방시설주사			금 종 융
점 검 자	남부도로사업소 시설보수과		주 점 검 자	지방시설주사			금종융
			합동점검자	지방시설주사보			장창원

□ 점 검 일  : 2014년 12월 9일(화)

□ 점검구간  : 전체

□ 점검 구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련사항						조 치 후 이상발생 여 부	비고
연번	위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조치내용
1	전구간	포장 신축이음부 균열진행사항 없음			지속적인 관찰

□ 새로운 이상 발생 현황
위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조치계획	전 문 가 자문여부	비고
전구간	터널 내부 특이사항 없음			지속적인 유지관리
전구간	천정부 콘크리트 라이닝 보수부 재균열	0.3mm이하		지속적인 관찰

첨부   위치도 및 사진 1부.   끝.

□ 시설물 위치도

호암2터널

□ 시설물 전경사진

호암2터널 전경	터널내부 보도부

□ 점검 지적된 현황사진

신축이음부 균열 진행사항 없음	터널 내부 상태 특이사항 없음
터널 입구	콘크리트 라이닝 보수부 재균열
터널내부 보도부 난간