함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제목	2014년 전력사용량 및 생산량 현황보고(11월)

1. 우리센터 2014년 11월분 전력사용량 및 생산량 현황을 아래와 같이 보고 합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	정 수 장				증 ․ 감 요인 및 조치계획
	동력비 (원)	전력사용량 (kWh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (kWh/㎥)
'13.11	484,314,000	4,507,564	23,917,857	0.188	- 전년대비 생산량 은 큰 변화 없으나, - 전력사용량 (17%)및 동력비(25%)는 고도정수처리 시설 가동으로 증가하였고, - 톤당 전력사용량이 큰폭(18%)으로 상승 함.
'14.11	604,546,330	5,258,754	23,674,065	0.222
증․감	120,232,330	751,190	-243,792	0.034
	(증)25%	(증) 16.7%	(감)1.0%	(증)18%

첨부 : 1. ‘14년 11월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. ‘14년 시간대별 전력사용량 1부. 끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	양영민		정수시설과장	안길찬		강북아리수정수센터소장	12/10 박기석
협조자	원수관리과장	손주옥		정수과장	임건혁
시행	정수시설과-2862	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개