	도봉소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(창동)

1. 현장지휘대-1592(2014.02.27.)호『2014년 소방용수시설 관리계획 시달』와 관련입니다.

2. 창동119안전센터 관내 지상식소화전 1개에 대한 고장발생을 다음과 같이 보고 합니다.

가. 고장소화전 내역

소화전 관리번호	확인일시	위 치	고장내역	비고
5186(지상)	12.08(월) 19:33분경	도봉구 노해로62길 104 인근 (구.도봉구 창동 676-4 앞)	지상식소화전 몸통파손 (사용불가)	○ 원인미상으로 소화전몸통파손 ○ 도로주변 누수로 긴급복구요함

나. 현장 확인자

- 5186호 : 3팀 소방위 변상연 등 5명

다. 기 타 : 파손 현장확인후 안전조치 및 소방행정정보시스템 기록 완료함.

붙임  1.소방용수 관리카드 1부

2.관련사진1부.  끝.

	창동119안전센터장
담당자	지상욱		1팀장	유영태		119안전센터장	12/10 장종필
협조자
시행	창동119안전센터-4198	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개